- 正向循环

- 压气机

- 摩尔分数

- 熵流

- 相对湿度

- 简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

- 什么叫热力学第零定律？

- 热力学第一定律的实质是什么？

- 理想气体的模型包括哪些内容？

- 简述孤立系统熵增原理。

- 计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

- 45、6kg的空气，由初态p1=0.3MPa、t1=30℃经定熵过程膨胀到终压p2=0.1Mpa，求此过程中空气终温和对外所作膨胀功。

- 一制冷机工作在-20℃和30℃之间，制冷量为10kW，循环制冷系数是同温限逆向卡诺循环制冷系数的75%，试计算该制冷机的放热量和循环耗功量。